«НЕВСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД «ВОЛХОВ»

«НЕВСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД «ВОЛХОВ»

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ – ЗАЯВКА

на комбинированные трансформаторы ЗНТОЛ(П)-НТЗ и НТОЛ(П)-НТЗ

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Объект: |  |
| Количество: |  | шт. |  |
| Стандарт 1: | ГОСТ 7746 ☐ | МЭК 61869 ☐ | ГОСТ 1983 ☐ | Другой |  |
| Тип трансформатора | ЗНТОЛ ☐ | ЗНТОЛП ☐ | НТОЛ ☐ | НТОЛП ☐ |
| Класс напряжения, кВ |  |
| Номинальное напряжение первичной обмотки, В |  |
| Вторичные обмотки | Основная а1-х1 | Основная а2-х2 или дополнительная ад-хд для ЗНТОЛ(П)) | 1И1-1И2 |
| Номинальное напряжение вторичных обмоток, В |  |  | - |
| Номинальная нагрузка вторичных обмоток, ВА |  |  |  |
| Класс точности обмоток |  |  |  |
| Коэффициент безопасности приборов КБном (Fs)2 или номинальная предельная кратность Кном 2 | - | - |  |
| Номинальный первичный ток, А |  |
| Коэффициент трансформации |  |
| Номинальный вторичный ток, А |  |
| Односекундный ток термической стойкости 3, кА |  |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 ☐ | Т1 ☐ | УХЛ2 ☐ | Т2 ☐ |
| Номинальная частота, Гц | 50 ☐ | 60 ☐ |
| Исполнение вторичных выводов | А ☐ | В ☐ | С ☐ длина выводов, мм |
| Наличие отпаек на вторичной обмотке | К ☐ |

Примечание__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 по умолчанию трансформаторы изготавливаются по ГОСТ 7746 и ГОСТ 1983.

2 КБном (Fs) - только для классов точности 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5. Кном - только для классов точности 5Р; 10Р. По умолчанию трансформаторы изготавливается  со значением 10.

3 по умолчанию трансформаторы изготавливаются согласно стандартным значениям тока термической стойкости.

| Ответственный исполнитель: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | подпись |  | должность, ФИО |
| контактный телефон/ e-mail |  | дата |