«НЕВСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД «ВОЛХОВ»

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ – ЗАЯВКА

на трансформаторы тока

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Объект: |  |
| Количество: |  | шт. |  |

| Стандарт 1: | ГОСТ 7746 ☐ | МЭК 61869-2 ☐ | Другой |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип трансформатора |  |
| Конструктивное исполнение |  |
| Номинальное напряжение, кВ |  |
| Исполнение вторичных выводов (Н и М - только для ТОЛ-НТЗ-10-10(-11,-12,-13)) | А ☐ | В ☐ | С ☐ Длина выводов, мм |
|  | Н ☐ | М ☐ |  |
| Наличие отпаек на вторичных обмотках | К ☐ | наличие барьеров (для ТОЛ-НТЗ) | Б ☐ |
| Переключение по первичной обмотке (только для ТОЛ-НТЗ с первичным током до 800А) | П ☐ |
| Номинальный первичный ток, А |  |
| Ток односекундной термической стойкости2, кА |  |
| Вторичные обмотки | 1И1-1И2-1И3 | 2И1-2И2-2И3 | 3И1-3И2 | 4И1-4И2 | 5И1-5И2 |
| Номинальный вторичный ток, А |  |  |  |  |  |
| Коэффициент трансформации |  |  |  |  |  |
| Номинальный класс точности |  |  |  |  |  |
| Коэффициент безопасности приборов КБном (Fs)3 или номинальная предельная кратность Кном 3 |  |  |  |  |  |
| Номинальный коэффициент расширения тока Кх 4 вторичной обмотки для защиты |  |  |  |  |  |
| Симметрический номинальный коэффициент тока короткого замыкания Кssc 5 |  |  |  |  |  |
| Номинальный коэффициент расширенного тока для переходного режима Кtd 6 |  |  |  |  |  |
| Номинальная вторичная нагрузка, ВА |  |  |  |  |  |
| Номинальная частота, Гц | 50 ☐ | 60 ☐ |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 7 ☐ | Т1 7 ☐ | УХЛ2 ☐ | У2 8 ☐ | Т2 ☐ |

Примечание___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 по умолчанию трансформаторы изготавливаются по ГОСТ 7746.

2 по умолчанию трансформаторы изготавливаются согласно стандартным значениям тока термической стойкости.
3 КБном (Fs) - только для классов точности 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1; 3; 5. Кном - только для классов точности 5Р; 10Р; 5PR; 10PR. По умолчанию трансформаторы изготавливается  со значением 10.

4 Кх - только для классов точности PX и PXR.

5 Кssc - только для классов точности TPX, TPY и TPZ.

6 Кtd - только для классов точности TPX, TPY и TPZ.

7 только для трансформаторов ТОЛ-НТЗ-35-IV.

8 только для трансформаторов ТШЛ-НТЗ-0,66 и ТШП-НТЗ-0,66.

| Ответственный исполнитель: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | подпись |  | должность, ФИО |
| контактный телефон/ e-mail |  | дата |